DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

1. ÁREA REQUISITANTE DA DEMANDA

Área Requisitante: Departamento de Saúde.

Responsável pela Demanda: Daniele Dionísio Alves.

Cargo: Diretora do Departamento de Saúde.

E-mail: saude@ibirarema.sp.gov.br

2. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

Contratação de Empresa Técnica Especializada para Execução do Projeto Elétrico das Instalações do Prédio da Vigilância da Saúde do Município de Ibirarema/SP, conforme as quantidades, especificações e requisitos integrantes do ETP (Estudo Técnico Preliminar) e TR (Termo de Referência).

| ITEM | UNID. | QUANT. | DESCRIÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Sv | 1 | Contratação de Empresa Técnica Especializada para Execução de Projeto Elétrico das Instalações do Prédio da Vigilância da Saúde do Município de Ibirarema/SP, contemplando as seguintes fases: 1. Levantamento e Preparação do Canteiro de Obras: 1.1. Análise e conferência do projeto executivo; 1.2. Delimitação das áreas de instalação elétrica; 1.3. Organização de materiais e ferramentas necessários. 2. Execução da Infraestrutura Elétrica: 2.1. Instalação de eletrodutos galvanizados rígidos em paredes e tetos superfície garantindo os devidos espaçamentos e fixações com abraçadeiras metálicas e buchas adequadas; 2.2. Execução de curvas e derivações nos eletrodutos com curvadores manuais ou elétricos, assegurando o raio mínimo de curvatura conforme norma. 3. Instalação de Caixas de Passagem e Caixas de Derivação: 3.1. Posicionamento e fixação das caixas de sobrepor para tomadas, interruptores e derivação; 3.2. Vedação e nivelamento adequado para posterior acabamento. 4. Lançamento de Cabos: 4.1. Escolha dos condutores de acordo com a bitola, isolação e cores definidas em projeto; 4.2. Lançamento dos cabos nos eletrodutos, utilizando guia de passa-fios e lubrificante apropriado; 4.3. Identificação e organização dos cabos nas extremidades. 5. Montagem dos Quadros de Distribuição: 5.1. Fixação dos quadros de distribuição no local indicado; 5.2. Instalação dos disjuntores, barramentos de fase, neutro e terra; 5.3. Interligação dos circuitos aos disjuntores conforme diagrama unifiliar. 6. Instalação de Tomadas, Interruptores e Ponto de Iluminação: 6.1. Fixação dos mecanismos nas caixas; 6.2. Conexões conforme padrão, respeitando s condutores fase, neutro e terra; 6.3. Instalação de luminárias e dispositivos de controle de iluminação. 7. Limpeza e Acabamento: 7.1. Remoção de resíduos e limpeza dos pontos de instalação; 7.2. Revisão estética e técnica das instalações visíveis; 7.3. Entrega dos termos de garantia e manual de operação (quando aplicável). |

3. JUSTIFICATIVA

A execução do projeto elétrico e a consequente implantação das instalações elétricas da sede da Vigilância Sanitária do Município de Ibirarema/SP configuram-se como necessidade urgente e estratégica, em razão da função essencial que a unidade exerce na proteção da saúde pública local. As atividades desempenhadas pela Vigilância Sanitária dependem de instalações seguras, confiáveis e conformes às normas técnicas, pois abrigam equipamentos sensíveis, exigem continuidade de funcionamento para procedimentos administrativos e de inspeção, e eventualmente armazenam materiais que demandam condições específicas de energia e de climatização. Instalações elétricas deficitárias, mal dimensionadas ou não conformes expõem o serviço público a riscos de interrupção, a acidentes elétricos (que colocam em perigo funcionários e usuários), a danos a equipamentos e a potenciais responsabilidades administrativas e legais para o Município.

Além do caráter de proteção à vida e à continuidade do serviço público, a contratação atende às exigências normativas e de segurança técnica aplicáveis. O projeto e a execução deverão observar as normas técnicas da ABNT (entre as quais a NBR 5410 para instalações elétricas de baixa tensão e outras aplicáveis), as exigências de segurança do trabalho previstas na NR-10, bem como os requisitos específicos relativos à qualidade de iluminação (NBR aplicável à iluminância) e proteção das instalações. A adoção de projeto executivo adequado permitirá dimensionamento correto de circuitos, esquemas unifilares, seletividade e coordenação de proteção, aterramento e equipotencialidade, além de garantir documentação técnica completa (memorial descritivo, cálculos de carga, planilhas de cabos, listas de materiais, desenhos as-built) necessária para a operação, manutenção e fiscalização da obra.

Do ponto de vista administrativo e econômico, a contratação formalizada por meio de procedimento licitatório e execução por empresa especializada oferece garantias de qualidade técnica, rastreabilidade e responsabilidade profissional evidenciada por ART/Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA. A modernização e regularização das instalações contribuem para reduzir custos futuros de manutenção emergencial, evitar paradas não programadas e prolongar a vida útil dos equipamentos. Ademais, encontra respaldo no princípio da eficiência e no dever de manutenção segura de bens públicos, conforme orientações da Lei nº 14.133/2021, que exige planejamento, definição de escopo e justificativa técnica para contratações públicas. Por estas razões, a realização do projeto elétrico e sua execução são medidas essenciais para assegurar que a Vigilância Sanitária disponha de infraestrutura elétrica segura, eficiente e em estrita conformidade com a legislação e normas técnicas, garantindo a preservação do patrimônio público e a prestação continuada de serviços de saúde à comunidade.

4. RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS

Com a execução do projeto elétrico e a implantação das instalações previstas, pretende-se alcançar resultados técnicos, operacionais e institucionais que assegurem a plena funcionalidade e a segurança da sede da Vigilância da Saúde. Em primeiro lugar, espera-se assegurar a conformidade das instalações com as normas técnicas aplicáveis, traduzida em documentação aprovada e em obras executadas segundo projeto executivo, com desenhos unifilares, dimensionamento de condutores, dispositivos de proteção, esquemas de aterramento e detalhamento de pontos de iluminação e tomadas. Estes entregáveis permitirão a legalização técnica das instalações e a existência de registro técnico (ART) que responda pela responsabilidade profissional da execução.

Do ponto de vista de segurança e operação, o objetivo é eliminar não conformidades elétricas, reduzir significativamente o risco de choques elétricos e incêndios elétricos, e prover proteção adequada aos usuários e aos equipamentos. Isso inclui a implementação de sistemas de proteção diferencial residual quando exigidos, dispositivos de máxima corrente e coordenação de proteção para evitar disparos indevidos e permitir manutenção segura, além do estabelecimento de sistema de aterramento e equipotencialização com resistência dentro dos parâmetros normativos. Como consequência direta, espera-se redução das ocorrências de falhas elétricas e de paradas não planejadas, com impacto positivo na continuidade das atividades da Vigilância da Saúde.

No campo da governança e da manutenção, o Município deverá ficar provido de documentação técnica completa (memorial descritivo, esquemas, planilhas e lista de materiais, ART, prontuário técnico), manuais de operação e garantia, bem como procedimentos mínimos de inspeção e manutenção preventiva. Isso permitirá que o Departamento de Saúde e o Departamento de Obras e Engenharia execute o acompanhamento técnico e a manutenção periódica com base em parâmetros objetivos. Em termos de indicadores, os resultados pretendidos incluem: aceitação técnica do serviço (100% dos itens entregues conforme projeto e assinalados no termo de recebimento), eliminação de não conformidades críticas detectadas em inspeção final (meta 0), redução de ocorrências elétricas emergenciais no prazo de 12 meses após entrega (meta reduzida em relação ao histórico), e garantia de atendimento técnico por parte do executor nos prazos contratuais para eventuais correções.

Por fim, espera-se que a ação produza ganhos indiretos relevantes: proteção do patrimônio público (equipamentos e infraestrutura da Vigilância), aumento da segurança para servidores e usuários, cumprimento de requisitos legais e normativos, melhoria da imagem institucional do Município e maior previsibilidade orçamentária em função da redução de manutenções emergenciais. Esses resultados consolidam a contratação como investimento necessário para a sustentabilidade operacional da Vigilância da Saúde e para a proteção da saúde pública local.

Pretende-se também a continuidade dos serviços públicos, exigindo-se dos fornecedores contratados o atendimento dos requisitos básicos de economicidade, eficácia, eficiência e melhor aproveitamento dos recursos financeiros e materiais da administração Pública.

5. PREVISÃO DA DATA DE ENTREGA

O início dos serviços se dará em até 10 dias após a assinatura do contrato. O mesmo terá prazo de vigência de 12 (Doze) meses, prorrogáveis de acordo com o que estabelece o Capítulo V do Título III da Lei nº 14.133/2021.

6. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Gestor de Contrato: Daniele Dionísio Alves.

CPF: 418.210.678-43.

Cargo: Diretora do Departamento de Saúde.

Fiscal de Contrato: Edilson de Souza.

CPF: 137.162.618-90.

Cargo: Diretor do Departamento de Obras, Serviços, Engenharia e Projetos.

7. DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

Aprovo a continuidade do procedimento destinado à referida contratação, considerando sua aderência aos objetivos estratégicos do Município de Ibirarema, bem como às necessidades da área requisitante.

Ibirarema, 18 de setembro de 2025.

_____________________________________

DANIELE DIONÍSIO ALVES

Diretora do Departamento de Saúde.