FORMULÁRIO PADRÃO DE PROPOSTA

Processo Licitatório nº 61/2025.

Dispensa nº 13/2025.

RAZÃO SOCIAL: _____________________________________________________

CNPJ: ___________________________ INSCR. ESTADUAL: _________________

ENDEREÇO: ________________________________________________________

CIDADE: ______________________ ESTADO: ____________ FONE: __________

DADOS PARA EVENTUAL ASSINATURA DO CONTRATO E PREENCHIMENTO DO TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO DO TCE:

NOME: _____________________________________________________________

CARGO: ____________________________________________________________

CPF: ______________________________ RG: _____________________________

DATA DE NASCIMENTO: ______________________________________________

ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO (RUA/BAIRRO/CEP/CIDADE/ESTADO):

___________________________________________________________________

E-MAIL INSTITUCIONAL: ______________________________________________

E-MAIL PESSOAL: ____________________________________________________

TELEFONE(S): _______________________________________________________

1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA DA SAÚDE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO:

| ITEM | UNID. | QUANT. | DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Sv | 1 | Contratação de Empresa Técnica Especializada para Execução de Projeto Elétrico das Instalações do Prédio da Vigilância da Saúde do Município de Ibirarema/SP, contemplando as seguintes fases: 1. Levantamento e Preparação do Canteiro de Obras: 1.1. Análise e conferência do projeto executivo; 1.2. Delimitação das áreas de instalação elétrica; 1.3. Organização de materiais e ferramentas necessários. 2. Execução da Infraestrutura Elétrica: 2.1. Instalação de eletrodutos galvanizados rígidos em paredes e tetos superfície garantindo os devidos espaçamentos e fixações com abraçadeiras metálicas e buchas adequadas; 2.2. Execução de curvas e derivações nos eletrodutos com curvadores manuais ou elétricos, assegurando o raio mínimo de curvatura conforme norma. 3. Instalação de Caixas de Passagem e Caixas de Derivação: 3.1. Posicionamento e fixação das caixas de sobrepor para tomadas, interruptores e derivação; 3.2. Vedação e nivelamento adequado para posterior acabamento. 4. Lançamento de Cabos: 4.1. Escolha dos condutores de acordo com a bitola, isolação e cores definidas em projeto; 4.2. Lançamento dos cabos nos eletrodutos, utilizando guia de passa-fios e lubrificante apropriado; 4.3. Identificação e organização dos cabos nas extremidades. 5. Montagem dos Quadros de Distribuição: 5.1. Fixação dos quadros de distribuição no local indicado; 5.2. Instalação dos disjuntores, barramentos de fase, neutro e terra; 5.3. Interligação dos circuitos aos disjuntores conforme diagrama unifiliar. 6. Instalação de Tomadas, Interruptores e Ponto de Iluminação: 6.1. Fixação dos mecanismos nas caixas; 6.2. Conexões conforme padrão, respeitando s condutores fase, neutro e terra; 6.3. Instalação de luminárias e dispositivos de controle de iluminação. 7. Limpeza e Acabamento: 7.1. Remoção de resíduos e limpeza dos pontos de instalação; 7.2. Revisão estética e técnica das instalações visíveis; 7.3. Entrega dos termos de garantia e manual de operação (quando aplicável). | R$ ---- |
| VALOR TOTAL ESTIMADO |  |  |  | R$ ---- |

Condições para Pagamento: __________________

Prazo de Entrega: __________________________

Validade da Proposta: _______________________

CARIMBO CNPJ

Declaramos que disponibilizamos a Conta Bancária nº _________________, Agência nº _______________, no Banco ___________________, para                                 recebimento dos pagamentos efetuados pela Prefeitura Municipal de IBIRAREMA em nome da empresa.

Disponibilizamos como meios de comunicação o (s) e-mail (s): ____________________________________, e telefone (s) e/ou fax: _______________________, para recebimento de pedidos e/ou quaisquer outras comunicações necessárias.

Desde já, DECLARAMOS ainda que quaisquer alterações (Conta bancária, telefones, e-mails, endereço, Razão Social, Quadro de Sócios, alterações na junta comercial, etc.) ocorridas durante a vigência do Contrato/Ata de Registro de Preços, serão comunicadas, no prazo máximo de 07 (sete) dias, para que não haja futuros transtornos.

NOTA:

1.1. Os preços propostos deverão ser orçados pelo valor total, já computado os impostos, taxas e demais encargos.

_____/_____/_____

_____________________________

(Assinatura e Identificação)