ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

IDENTIFICAÇÃO DO PEDIDO

Número da Requisição: 064/2025.

1. SETOR REQUISITANTE/ÁREA TÉCNICA

| Área Requisitante/Área Técnica | Responsável |
| --- | --- |
| Departamento de Cultura | Estefânia Moreira Valentim |

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Em atendimento ao artigo 10, inciso I, do Decreto Municipal nº 007/2024, o presente Estudo Técnico Preliminar tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação elétrica de luzes e mangueiras de LED para o Natal 2025 da Prefeitura Municipal de Ibirarema/SP, com disponibilização de gerador para suprir eventuais quedas de energia, visando atender à demanda do Departamento de Cultura e ao Projeto de Decoração Natalina do Município.

A necessidade da contratação decorre da ausência de equipe técnica própria da Prefeitura com capacidade operacional e certificação exigida para execução de serviços elétricos em vias públicas e estruturas de grande porte. A instalação das luzes e mangueiras de LED requer profissionais qualificados, com registro no CREA-SP, equipamentos adequados e cumprimento rigoroso das normas de segurança elétrica e trabalhista, conforme as NBR 5410, NBR 14039 e NR-10.

O objetivo é proporcionar uma ambientação festiva e acolhedora durante o período natalino, garantindo iluminação decorativa de qualidade, eficiente e segura, capaz de valorizar o patrimônio público e fomentar o turismo e o comércio local. Além disso, a iluminação natalina contribui diretamente para o fortalecimento da identidade cultural do município, promovendo integração social e melhorando a percepção de segurança nos espaços públicos.

Dessa forma, a contratação busca atender aos princípios da eficiência e economicidade previstos na Lei nº 14.133/2021, assegurando que o serviço seja executado dentro dos padrões técnicos, com qualidade, segurança e custo compatível com os recursos públicos disponíveis.

3. DO PLANEJAMENTO PRÉVIO

A aquisição pretendida segue as bases e alinhamento com o planejamento estratégico da Administração Pública Municipal e encontra-se de acordo com as diretrizes da Lei Orçamentária Anual, sem prejuízo de outros instrumentos de planejamento institucional.

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Para a adequada solução das necessidades administrativas pontuadas preliminarmente, a contratação pretendida deverá atender os seguintes requisitos mínimos:

4.1. Qualificação Técnica e Experiência:

A empresa contratada deverá possuir experiência na montagem e desmontagem de leds, refletores e pontos de energia de estruturas para eventos. Além disso, deverá contar com equipe capacitada para a instalação e desmontagem dos materiais, garantindo que sejam montadas com segurança e eficiência, respeitando as normas técnicas aplicáveis.

4.2. Montagem e Desmontagem:

A empresa contratada será responsável pela montagem, manutenção e desmontagem de todos os pontos licitados, conforme cronograma definido pela administração municipal. A montagem deverá ser realizada com antecedência, garantindo tempo hábil para ajustes necessários. A desmontagem deverá ocorrer nos próximos 10 dias corridos após o término do evento, assegurando a rápida liberação do espaço utilizado.

4.3. Segurança e Conformidade com Normas Técnicas:

Todos os equipamentos deverão atender às normas de segurança vigentes, incluindo a Norma Regulamentadora NR-18 (condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção). Os pontos instalados deverão ser estáveis e resistentes a ventos, devendo ser presos adequadamente para evitar riscos de acidentes. A empresa deverá disponibilizar responsável técnico para acompanhamento da montagem e desmontagem, garantindo a correta execução do serviço.

4.4. Disponibilidade e Atendimento a Demandas Emergenciais:

A empresa contratada deverá garantir disponibilidade dos pontos montados durante todo o período contratual, atendendo à programação estabelecida pelo município. Em casos de necessidade emergencial, a contratada deverá disponibilizar itens extras ou substituir equipamentos defeituosos dentro de um prazo máximo de 4 horas após a solicitação, garantindo que os eventos não sejam prejudicados por falhas operacionais.

4.5. Sustentabilidade e Responsabilidade Ambiental:

Os serviços fornecidos deverão seguir padrões sustentáveis, priorizando itens reutilizáveis, recicláveis e de baixa emissão de resíduos. A empresa deverá adotar práticas para redução do impacto ambiental, incluindo a correta destinação de materiais danificados e o uso de produtos certificados ambientalmente. Além disso, será de responsabilidade da contratada garantir que todas as áreas utilizadas para a montagem dos pontos sejam devolvidas limpas e sem danos ao meio ambiente ou patrimônio público.

5. QUANTIDADES ESTIMADAS DA CONTRATAÇÃO

Em atendimento ao que estabelece o artigo 10, inciso IV do Decreto Municipal nº 007/24, para satisfazer integralmente as necessidades administrativas e atender o interesse público envolvido, as quantidades envolvidas na futura contratação foram auferidas a partir da seguinte metodologia:

Levantamento da série histórica de aquisições para produtos da mesma natureza, e levantamento das atuais condições e necessidades com a respectiva estimativa de novas demandas devido ao aumento de consumo em razão da ampliação dos espaços a serem decorados.

Para tanto, a base de cálculo dos itens em questão deverá atender a seguinte equação:

Série histórica de consumo do item + Estimativa de novas demandas = Quantidade estimada

Dessa forma, levado em consideração a metodologia aplicada e a apuração a partir da base de cálculo indicada, a presente contratação deverá compreender os seguintes itens com os respectivos quantitativos estimados

| ITEM | UNIDADE | QUANTIDADE | DESCRIÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Sv | 01 | Igreja Instalação de 1.350m de mangueira de LED nas árvores com altura mínima de 3 m. Incluindo toda parte elétrica por conta da contratada. Instalação de 130 refletores 50 w para iluminação elevada. Incluindo toda parte elétrica por conta da contratada. Montagem e decoração da árvore de festão com 6m de altura. Todos os serviços incluem instalação, manutenção, retirada e armazenamento conforme indicado pelo gestor do contrato. |
| 02 | Sv | 01 | Praça do Cristo Instalação de 1.560m de mangueira de LED em árvores com altura mínima de 3 m. Incluindo toda parte elétrica por conta da contratada. Instalação de 150 refletores 50 w para iluminação elevada. Incluindo toda parte elétrica por conta da contratada. Todos os serviços incluem instalação, manutenção, retirada e armazenamento conforme indicado pelo gestor do contrato. |
| 03 | Sv | 01 | Trevos da entrada Instalação de 1.500m mangueira de LED em árvores com altura mínima de 3 m. Incluindo toda parte elétrica por conta da contratada. Instalação de 20 refletores 50 w para iluminação elevada. Incluindo toda parte elétrica por conta da contratada. Todos os serviços incluem instalação, manutenção, retirada e armazenamento conforme indicado pelo gestor do contrato. |
| 04 | Sv | 01 | Fepasa Instalação de 840m de mangueira de LED em árvores com altura mínima de 3 m. Incluindo toda parte elétrica por conta da contratada. Instalação de 980m de mangueira de LED fazendo o contorno da Estação Ferroviária. Instalação de 20 refletores 50 w para iluminação elevada. Incluindo toda parte elétrica por conta da contratada. Montagem dos elementos de decoração que ficara suspenso na altura (como decoração das arvores grandes da Fepasa). Todos os serviços incluem instalação, manutenção, retirada e armazenamento conforme indicado pelo gestor do contrato. DESCRITIVO TÉCNICO – SERVIÇO DE MELHORIA DE PADRÃO ELÉTRICO (TROCA DE CABOS E DISJUNTOR) O presente termo tem por objeto a execução de serviço de melhoria do padrão elétrico, limitada à substituição de cabos e disjuntor, visando garantir maior segurança, eficiência e estabilidade no fornecimento de energia elétrica do local. A melhoria compreenderá: • Remoção dos cabos antigos e substituição por cabos novos, dimensionados conforme a carga instalada e as normas técnicas vigentes; • Troca do disjuntor principal do padrão de entrada, compatível com a nova bitola dos cabos e a capacidade de consumo atual; • Revisão das conexões elétricas no quadro de entrada e pontos de interligação; • Ajuste e fixação adequada dos componentes, garantindo o perfeito funcionamento e segurança da instalação; • Testes de continuidade e funcionamento após a execução do serviço. DESCRITIVO TÉCNICO – SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM 33 STANDS TIPO BARRACA (QUERMESSE) O presente termo tem por objeto a contratação de serviços de instalação elétrica para 33 (trinta e três) stands tipo barraca, utilizados em eventos culturais e festivos promovidos pelo Município. As barracas seguem o padrão tipo quermesse, com as seguintes especificações: • Quantidade total: 33 (trinta e três) unidades; • Dimensões: 3m x 3m, totalizando 9m² por unidade; • Cobertura piramidal em lona sintética térmica, anti-chama, na cor branca; • Estrutura metálica em ferro pintado na cor cinza; • Altura de 2,0m nas extremidades e 2,5m no ponto central; • Calhas laterais em toda a extensão para escoamento de água; • Montagem individual ou acoplada, conforme necessidade do evento. A instalação elétrica compreenderá: • Montagem de pontos de energia em cada uma das 33 barracas, conforme demanda do evento; • Instalação de fiação, tomadas, interruptores, refletores e disjuntores de proteção compatíveis com a carga elétrica prevista; • Execução dos serviços por profissional qualificado, sob responsabilidade técnica de um Engenheiro Eletricista devidamente registrado no CREA, que deverá emitir ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente ao serviço executado; • Observância das normas de aterramento, proteção contra sobrecarga e curto-circuito, assegurando o perfeito funcionamento e segurança da instalação; • Testes de funcionamento e verificação final de cada ponto instalado antes da liberação do espaço. DESCRITIVO TÉCNICO – SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM 12 STANDS TIPO PIRÂMIDE (10x10m) O presente termo tem por objeto a contratação de serviços de instalação elétrica para 12 (doze) stands tipo pirâmide, utilizados em eventos culturais e festivos promovidos pelo Município. Os stands seguem o padrão tipo pirâmide, com as seguintes especificações: • Quantidade total: 12 (doze) unidades; • Dimensões: 10m x 10m, totalizando 100m² por unidade; • Cobertura piramidal em lona sintética anti-chama, na cor branca; • Estrutura metálica em ferro pintado na cor branca; • Altura de 4,0m nas extremidades e 6,0m no ponto central; • Calhas laterais em toda a extensão para escoamento de água; • Montagem individual ou acoplada, conforme a necessidade do evento. A instalação elétrica compreenderá: • Montagem de pontos de energia distribuídos conforme a área e a demanda de cada stand; • Instalação de fiação, tomadas, interruptores, refletores e disjuntores de proteção compatíveis com a carga elétrica prevista; • Execução dos serviços por profissional qualificado, sob responsabilidade técnica de um Engenheiro Eletricista devidamente registrado no CREA, que deverá emitir ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente aos serviços executados; • Observância das normas de aterramento, proteção contra sobrecarga e curto-circuito, assegurando o perfeito funcionamento e segurança da instalação; • Testes de funcionamento e verificação final de cada ponto instalado antes da liberação do espaço. A contratada deverá, ainda, disponibilizar um gerador para o caso de alguma manutenção na rede elétrica ou até mesmo uma eventual queda de energia, possibilitando que o evento não seja interrompido. O gerador deverá possuir as seguintes características: 1 Gerador 260 kVA, carenado, silencioso, com quadro de transferência automático, contendo um circuito de 60 MTS 120 mm (3 fases + neutro) para atender a praça de alimentação e palco. |
| 05 | Sv | 01 | Trevo Coopermota Montagem de árvore de LED com aproximadamente 1.500m de mangueira. Incluindo toda parte elétrica por conta da contratada. Todos os serviços incluem instalação, manutenção, retirada e armazenamento conforme indicado pelo gestor do contrato. |

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Dentre as possíveis soluções no mercado, dada a natureza do objeto e sua destinação, a solução apresentada se mostra suficiente para atender satisfatoriamente a demanda, visto que a contratação se destina a um serviço a ser executado em conjunto ao Departamento de Cultura.

Pelo fato do item apresentar características específicas e, por meio da cotação verificar que o valor estimado da contratação atenderia o estabelecido pela Lei nº 14.133/2021, verifica-se que a solução mais viável para atender as necessidades da Administração Pública é que a contratação se faça a partir de Dispensa de Licitação pelo critério de menor preço ofertado, objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação elétrica de luzes e mangueiras de LED para o Natal 2025 da Prefeitura Municipal de Ibirarema/SP, com disponibilização de gerador para suprir eventuais quedas de energia, visando atender à demanda do Departamento de Cultura e ao Projeto de Decoração Natalina do Município.

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O custo estimado total da contratação é de R$ 93.400,00 (Noventa e Três Mil e Quatrocentos Reais), conforme custos unitários apostos na tabela acima e na Planilha de Cálculo de Valor Cotado em anexo.

Para estabelecer o menor valor foi utilizado a pesquisa de mercado com 3 empresas da região que prestam esse tipo de serviço e elaborado a planilha de menor preço conforme anexo no termo de referência.

8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

O presente estudo, como já informado, refere-se à contratação de empresa especializada para a instalação elétrica de luzes e mangueiras de LED para o Natal 2025, com disponibilização de gerador para suprir eventuais quedas de energia, conforme especificações técnicas constantes no Termo de Referência. A solução proposta contempla a execução completa dos serviços de montagem, instalação, testes, manutenção e desmontagem das estruturas elétricas que comporão a decoração natalina, abrangendo praças, avenidas e demais locais públicos definidos pela Prefeitura Municipal de Ibirarema/SP.

A empresa contratada será responsável por garantir a perfeita instalação e funcionamento dos sistemas de iluminação, observando as normas de segurança elétrica, o uso de materiais de qualidade e o correto dimensionamento de cabos, conexões e proteções. A execução deverá ocorrer de forma planejada, dentro dos prazos estabelecidos, evitando interferências no trânsito e nas atividades urbanas.

A adoção dessa solução assegura a realização do evento natalino de forma segura, sustentável e eficiente, proporcionando um ambiente iluminado e festivo para a população, com impacto visual positivo e valorização dos espaços públicos. Além de atender ao interesse coletivo, a iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a promoção cultural, o bem-estar social e o uso responsável dos recursos públicos.

9. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

O objeto a ser contratado possui como característica e natureza a indivisibilidade, devido estarem relacionados a uma festa de grande importância e tradição no município onde se viu a necessidade de ser feito em um lote só para que a entrega e o recebimento dos materiais sejam feitos de forma conjunta para que fiquem disponíveis para o início do preparo da festa conforme planejamento do município, ou seja, eventual parcelamento do objeto causará prejuízos na utilização do bem adquirido, acarretando na ineficiência das atividades administrativas. Por tal razão sugere-se o não parcelamento do objeto.

10. DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Sem prejuízo dos elementos e requisitos indispensáveis da contratação dos serviços já expostos, espera-se proporcionar um evento de alta qualidade, com infraestrutura adequada e iluminação temática que garantam segurança, funcionalidade e impacto visual. Os resultados a serem alcançados incluem a realização de uma festa organizada e bem estruturada, capaz de atender às expectativas da população e dos visitantes, além de fomentar o sentimento de pertencimento comunitário. Busca-se ainda valorizar o patrimônio cultural imaterial da cidade, fortalecer o turismo local e proporcionar momentos de lazer, convivência e celebração, reforçando o compromisso da Administração Municipal com a promoção de eventos que elevam a autoestima da comunidade e impulsionam a economia local, pretende-se também a continuidade dos serviços públicos, exigindo-se dos fornecedores contratados o atendimento dos requisitos básicos de economicidade, eficácia, eficiência e melhor aproveitamento dos recursos financeiros e materiais da administração Pública.

11. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO

A presente contratação requer por parte da administração pública o acompanhamento de profissional qualificado para analisar, julgar e receber os materiais solicitados, de forma a verificar que todas as especificações técnicas e exigências solicitadas foram cumpridas.

12. CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES

Diante do levantamento das necessidades da contratação acompanhada dos demais elementos que consolidam o presente estudo técnico preliminar, analisando a solução como um todo e o ciclo de vida do objeto, não se faz necessária demais contratações correlatas ou interdependentes para a viabilidade da contratação pretendida.

13. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Com o objetivo de atender a preceitos legais e constitucionais que exige do Poder Público, a partir de competência concorrente entre a União, Estados, Municípios e Distrito Federal a proteção, manutenção e preservação do meio ambiente, com o combate à poluição em qualquer de suas formas, a presente contratação deve manter critérios de sustentabilidade nas aquisições e contratações, sendo dever do contratado a atuação na execução e prestação de serviços públicos de acordo com boas práticas de sustentabilidade.

No entanto, apesar do dever intrínseco imposto aos fornecedores de serviços, bens e produtos à Administração Pública, a presente contratação não vislumbra possíveis impactos ambientais.

14. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Após percorrer pelos elementos obrigatórios do Estudo Técnico Preliminar, atendendo o Decreto Municipal nº 007/24 que regulamenta o artigo 18 § 1º da Lei 14.133/2021, o setor requisitante, por meio de agente competente para a realização do planejamento das contratações públicas no Departamento de Cultura, consoante o inciso XIII, art. 8º do decreto municipal mencionado, assim com base neste Estudo Técnico Preliminar, assim se manifesta sobre a contratação em análise, declaro que é viável a presente contratação.

Ibirarema, 17 de novembro de 2025.

_______________________________________

ESTEFÂNIA MOREIRA VALENTIM

Diretora do Departamento de Cultura.

Anexo I ao Estudo Técnico Preliminar – Mapa de Gestão de Riscos

A gestão de riscos desta contratação da ênfase aos riscos comuns a todas a contratações pública, somados aos possíveis riscos desta contratação em específico.

Em geral, consiste em identificar os riscos que possam comprometer o andamento e a efetividade da contratação, avaliando-os de acordo com a probabilidade e impacto, ações preventivas e de contingência, com finalidade de monitorar os riscos e as medidas a serem tomadas, comunicar e documentar as informações relativas à gestão de riscos.

Para estimar o nível dos riscos, foram utilizados os parâmetros abaixo:

Mapa de Riscos: