## Dados
Dados da Licitação
Proc. Licitatório | Modalidade | Julgamento | Data do Edital | Data da Realização | Registro de Preço
000029/26 | PREGÃO PRESENCIAL | Menor Preco Unitario | 04/05/2026 | 19/05/2026 | Sim
Objeto: | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS.
Atenção! Planilha bloqueada para edição.

## Fornecedor
Dados do Fornecedor
Nome/Razão Social:
Endereço:
Complemento: | CEP: |  | Cidade: | Estado:
CPF/CNPJ: |  | Inscrição Estadual:
Banco: | Agência: |  | Conta:
Telefone: | Fax: |  | Contato:
Email:
Site:
Código do Fornecedor:
Atenção! Planilha bloqueada para edição. Preencher somente os campos relacionados aos dados do fornecedor.

## Itens
Dados da Proposta
Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Limite de Fornecimento Por Quantidade | % Desc./Acresc. | Valor Unitário | Valor Total | Limite de Fornecimento Por Valor Total | Marca | % BDI | % Encargos Sociais
1 | 001.001.950 | ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 230 X 7,6 MM | UNID | 20 |  |  |  | 0
2 | 001.001.948 | ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X 4,6 MM | UNID | 20 |  |  |  | 0
3 | 001.001.949 | ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X 4,6 MM | UNID | 20 |  |  |  | 0
4 | 001.001.955 | ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E CUNHA DE FIXAÇÃO | UNID | 20 |  |  |  | 0
5 | 001.001.954 | ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO | UNID | 20 |  |  |  | 0
6 | 001.001.953 | ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXAÇÃO | UNID | 20 |  |  |  | 0
7 | 001.001.951 | ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E CUNHA DE FIXAÇÃO | UNID | 20 |  |  |  | 0
8 | 001.001.957 | ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E CUNHA DE FIXAÇÃO | UNID | 20 |  |  |  | 0
9 | 001.001.956 | ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, EM 2" E CUNHA DE FIXAÇÃO | UNID | 20 |  |  |  | 0
10 | 001.001.952 | ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO | UNID | 20 |  |  |  | 0
11 | 002.002.108 | ALÇA PREFORMADA PARA CABO DE ALUMINIO 16 MM A 25 MM | UNID | 20 |  |  |  | 0
12 | 001.001.960 | ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR | UNID | 10 |  |  |  | 0
13 | 001.001.961 | ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES | UNID | 10 |  |  |  | 0
14 | 002.002.647 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UNID | 50 |  |  |  | 0
15 | 002.002.644 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UNID | 50 |  |  |  | 0
16 | 002.002.646 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UNID | 50 |  |  |  | 0
17 | 001.001.963 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UNID | 50 |  |  |  | 0
18 | 002.002.650 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UNID | 50 |  |  |  | 0
19 | 002.002.649 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO | UNID | 50 |  |  |  | 0
20 | 002.002.645 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UNID | 50 |  |  |  | 0
21 | 002.002.652 | BARRAMENTO PENTE TRIFASICO 12 POLOS 80 A - BARRAMENTO DE FASES PARA DISJUNTORES DIN; TIPO PENTE TRIPOLAR 12 POLOS 80A | UNID | 50 |  |  |  | 0
22 | 002.002.653 | BATERIA TIPO ALCALINA; 9V; NÃO RECARREGAVEL; EMBALAGEM COM 2 UNIDADES | UNID | 10 |  |  |  | 0
23 | 002.002.902 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UNID | 50 |  |  |  | 0
24 | 002.002.657 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UNID | 50 |  |  |  | 0
25 | 002.002.656 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UNID | 50 |  |  |  | 0
26 | 002.002.654 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UNID | 50 |  |  |  | 0
27 | 002.002.660 | BUCHA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UNID | 50 |  |  |  | 0
28 | 002.002.659 | BUCHA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO | UNID | 50 |  |  |  | 0
29 | 002.002.655 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UNID | 50 |  |  |  | 0
30 | 002.002.666 | CABEÇOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO - DE 1 1/2" | UNID | 30 |  |  |  | 0
31 | 002.002.665 | CABEÇOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO - DE 1 1/4" | UNID | 30 |  |  |  | 0
32 | 002.002.664 | CABEÇOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO - DE 1" | UNID | 30 |  |  |  | 0
33 | 002.002.662 | CABEÇOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO - DE 1/2" | UNID | 30 |  |  |  | 0
34 | 002.002.667 | CABEÇOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO - DE 2" | UNID | 30 |  |  |  | 0
35 | 002.002.663 | CABEÇOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO - DE 3/4" | UNID | 30 |  |  |  | 0
36 | 002.002.679 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAÇÃO 450/750V 1,5MM | M | 150 |  |  |  | 0
37 | 002.002.680 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAÇÃO 450/750V 2,5MM | M | 150 |  |  |  | 0
38 | 002.002.681 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAÇÃO 450/750V 4MM | M | 150 |  |  |  | 0
39 | 002.000.099 | CABO PARALELO, BITOLA DE 1,5 MM. | M | 300 |  |  |  | 0
40 | 002.002.697 | CABO PARALELO - BITOLA 2,5MM | M | 300 |  |  |  | 0
41 | 002.002.172 | CABO PARALELO, BITOLA DE 4,0MM. | M | 300 |  |  |  | 0
42 | 002.002.701 | CABO PP, COBRE FLEXIVEL, TEMPERA MOLE - 3 X 2,5 MM, 500V, CLASSE 4 | M | 150 |  |  |  | 0
43 | 002.002.705 | CABO PP, COBRE FLEXIVEL, TEMPERA MOLE - 4 X 2,5 MM - 500V, CLASSE 4 | M | 150 |  |  |  | 0
44 | 001.001.964 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M | UNID | 10 |  |  |  | 0
45 | 001.001.965 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M | UNID | 5 |  |  |  | 0
46 | 002.002.711 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM | UNID | 10 |  |  |  | 0
47 | 002.002.712 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 300 MM | UNID | 10 |  |  |  | 0
48 | 002.002.717 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 20 X 20 X 10 CM | UNID | 10 |  |  |  | 0
49 | 002.002.713 | CAIXA DE PVC 4X2 - CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2" | UNID | 10 |  |  |  | 0
50 | 002.002.714 | CAIXA DE PVC 4X4 - CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4" | UNID | 10 |  |  |  | 0
51 | 002.002.716 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UNID | 10 |  |  |  | 0
52 | 001.001.967 | CAIXA PARA QUADRO COMANDO 400 X 400 X 120 MM; COM FUNDO DE MADEIRA | UNID | 5 |  |  |  | 0
53 | 001.001.970 | CANALETA EM PVC 20X12; COM COLA; EM PVC; SISTEMA X | UNID | 50 |  |  |  | 0
54 | 001.001.971 | CHAVE BOIA NIVEL DE AGUA, EM PVC, COM CABO DE 1,5 METRO | UNID | 20 |  |  |  | 0
55 | 001.001.973 | CONDULETE DE 1" | UNID | 50 |  |  |  | 0
56 | 001.001.972 | CONDULETE DE 3/4" | UNID | 50 |  |  |  | 0
57 | 002.002.497 | CONDULETE MULTIPLO COM TAMPA 1/2" | UNID | 50 |  |  |  | 0
58 | 001.001.975 | CONDULETE MULTIPLO COM TAMPA 2" | UNID | 50 |  |  |  | 0
59 | 001.001.976 | CONECTOR BIMETALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25MM | UNID | 15 |  |  |  | 0
60 | 002.002.718 | CONECTOR BIMETALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50MM | UNID | 15 |  |  |  | 0
61 | 001.001.977 | CONECTOR BIMETALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 70MM | UNID | 15 |  |  |  | 0
62 | 001.001.981 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25MM | UNID | 15 |  |  |  | 0
63 | 002.002.719 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM | UNID | 15 |  |  |  | 0
64 | 001.001.984 | CONECTOR METALICO - 16 MM; TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT) | UNID | 15 |  |  |  | 0
65 | 002.002.720 | CONECTOR METALICO - 25 MM; TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT) | UNID | 15 |  |  |  | 0
66 | 002.002.721 | CONECTOR METALICO - 35 MM; TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT) | UNID | 15 |  |  |  | 0
67 | 002.002.722 | CONECTOR METALICO - 50MM; TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT) | UNID | 15 |  |  |  | 0
68 | 002.002.723 | CONECTOR METALICO - 70 MM; TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT) | UNID | 15 |  |  |  | 0
69 | 002.002.724 | CONECTOR METALICO - 95 MM; TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT) | UNID | 15 |  |  |  | 0
70 | 002.002.726 | CONECTOR PARA HASTE TERRA 1/2; TIPO OLHAL; CONDUTOR DE 10 A 50 MM² | UNID | 15 |  |  |  | 0
71 | 002.002.727 | CONECTOR PARA HASTE TERRA 3/4; TIPO OLHAL; CONDUTOR DE 10 A 50 MM² | UNID | 15 |  |  |  | 0
72 | 002.002.725 | CONECTOR PARA HASTE TERRA 5/8; TIPO OLHAL; CONDUTOR DE 10 A 50 MM² | UNID | 15 |  |  |  | 0
73 | 002.002.730 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1" | UNID | 15 |  |  |  | 0
74 | 002.002.728 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1/2" | UNID | 15 |  |  |  | 0
75 | 002.002.733 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2" | UNID | 15 |  |  |  | 0
76 | 002.002.729 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4" | UNID | 15 |  |  |  | 0
77 | 002.002.734 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSÃO NOMINAL DE 500 V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UNID | 5 |  |  |  | 0
78 | 002.002.735 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSÃO NOMINAL DE 500 V , CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UNID | 5 |  |  |  | 0
79 | 002.002.736 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 32 A, TENSÃO NOMINAL DE 500 V, CATEGORIA DE AC-2 E AC-3 | UNID | 5 |  |  |  | 0
80 | 002.002.737 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSÃO NOMINAL DE 500 V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UNID | 3 |  |  |  | 0
81 | 002.002.748 | CURVA 180º ELETRODUTO 1" - PVC; TIPO ROSCAVEL | UNID | 15 |  |  |  | 0
82 | 002.002.750 | CURVA 180º ELETRODUTO 1/1/2" - PVC; TIPO ROSCAVEL | UNID | 15 |  |  |  | 0
83 | 002.002.749 | CURVA 180º ELETRODUTO 1/1/4" - PVC; TIPO ROSCAVEL | UNID | 15 |  |  |  | 0
84 | 002.002.746 | CURVA 180º ELETRODUTO 1/2" - PVC; TIPO ROSCAVEL | UNID | 15 |  |  |  | 0
85 | 002.002.747 | CURVA 180º ELETRODUTO 3/4" - PVC; TIPO ROSCAVEL | UNID | 15 |  |  |  | 0
86 | 003.000.493 | CURVA 90º ELETRODUTO 1 1/2" - PVC; TIPO ROSCAVEL | UNID | 15 |  |  |  | 0
87 | 002.002.741 | CURVA 90º ELETRODUTO 1" - PVC; TIPO ROSCAVEL | UNID | 15 |  |  |  | 0
88 | 002.002.742 | CURVA 90º ELETRODUTO 1/1/4" - PVC ; TIPO ROSCAVEL | UNID | 15 |  |  |  | 0
89 | 002.002.739 | CURVA 90º ELETRODUTO 1/2" - PVC; TIPO ROSCAVEL | UNID | 15 |  |  |  | 0
90 | 002.002.740 | CURVA 90º ELETRODUTO 3/4" - PVC; TIPO ROSCAVEL | UNID | 15 |  |  |  | 0
91 | 002.002.754 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A | UNID | 10 |  |  |  | 0
92 | 002.002.753 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | UNID | 10 |  |  |  | 0
93 | 002.002.760 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), UNIPOLAR, 63 A | UNID | 10 |  |  |  | 0
94 | 002.002.755 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO; BIPOLA 220/380V; CORRENTE DE 60 ATÉ 100A | UNID | 5 |  |  |  | 0
95 | 002.002.756 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO; TRIPOLAR 220/380V; CORRENTE DE 10 ATÉ 50A | UNID | 5 |  |  |  | 0
96 | 002.002.757 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO; TRIPOLAR 220/380V; CORRENTE DE 60 ATÉ 100A | UNID | 5 |  |  |  | 0
97 | 002.002.758 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO; UNIPOLAR 127/220V; CORRENTE DE 10 ATÉ 30A | UNID | 10 |  |  |  | 0
98 | 002.002.759 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO; UNIPOLAR 127/220V; CORRENTE DE 35 ATÉ 50A | UNID | 10 |  |  |  | 0
99 | 002.002.765 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL 100A | UNID | 5 |  |  |  | 0
100 | 002.002.761 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL 25A | UNID | 5 |  |  |  | 0
101 | 002.002.763 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL 63A | UNID | 5 |  |  |  | 0
102 | 002.002.775 | ELETRODUTO GALVANIZADO 1", RIGIDO. | MT | 150 |  |  |  | 0
103 | 002.002.778 | ELETRODUTO GALVANIZADO 2", RIGIDO. | MT | 150 |  |  |  | 0
104 | 002.002.774 | ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4", RIGIDO | MT | 300 |  |  |  | 0
105 | 002.002.768 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | MT | 300 |  |  |  | 0
106 | 002.002.769 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | MT | 300 |  |  |  | 0
107 | 002.002.770 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COM AMARELA, DE 32 MM | MT | 300 |  |  |  | 0
108 | 002.002.771 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 20 MM | MT | 300 |  |  |  | 0
109 | 002.002.772 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 25 MM | MT | 300 |  |  |  | 0
110 | 002.002.773 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 32 MM | MT | 300 |  |  |  | 0
111 | 002.002.780 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, DE 1 1/2" | MT | 300 |  |  |  | 0
112 | 002.002.781 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES. DE 2" | MT | 300 |  |  |  | 0
113 | 002.002.950 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, 1,5 MM² | M | 800 |  |  |  | 0
114 | 002.002.787 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, 10 MM2 | M | 800 |  |  |  | 0
115 | 002.002.784 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, 2,5 MM2 | M | 800 |  |  |  | 0
116 | 002.002.785 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, 4 MM2 | M | 800 |  |  |  | 0
117 | 002.002.786 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, 6 MM2 | M | 800 |  |  |  | 0
118 | 002.002.789 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UNID | 50 |  |  |  | 0
119 | 002.002.788 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSÃO, USO ATÉ 69 KV | M | 50 |  |  |  | 0
120 | 002.002.790 | HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4" | UNID | 20 |  |  |  | 0
121 | 002.002.791 | INTERRUPTOR BIPOLAR 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" | UNID | 30 |  |  |  | 0
122 | 002.002.795 | INTERRUPTOR INTERNO DUPLO, SIMPLES, 10 A, 250V, EMBUTIR, PADRÃO INMETRO | UNID | 30 |  |  |  | 0
123 | 002.002.792 | INTERRUPTOR INTERNO SIMPLES 10 A, 250V, EMBUTIR, PADRÃO INMETRO | UNID | 30 |  |  |  | 0
124 | 002.002.794 | INTERRUPTOR INTERNO SIMPLES 2 TECLAS COM TOMADA 2P + T, 10A, 250V, EMBUTIR, PADRAO INMETRO | UNID | 30 |  |  |  | 0
125 | 002.002.793 | INTERRUPTOR INTERNO SIMPLES COM TOMADA 2P+ T, 10A, 250V, EMBUTIR, PADRÃO INMETRO | UNID | 30 |  |  |  | 0
126 | 002.002.796 | INTERRUPTOR INTERNO TRIPLO SIMPLES, 10 A, 250V, EMBUTIR, PADRÃO INMETRO | UNID | 30 |  |  |  | 0
127 | 002.002.798 | INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" | UNID | 30 |  |  |  | 0
128 | 002.002.797 | INTERRUPTOR PARALELO, EMBUTIR, 10A, 250V, BIPOLAR, PADRÃO INMETRO | UNID | 30 |  |  |  | 0
129 | 002.002.955 | INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4"X2" ( PLACA+SUPORTE+MODULOS) | UNID | 30 |  |  |  | 0
130 | 002.002.800 | INTERRUPTOR SIMPLES, SOBREPOR, 10A, 250V, BIPOLAR, PADRÃO INMETRO | UNID | 30 |  |  |  | 0
131 | 002.002.803 | ISOLADOR DE PORCELANA, IPO ROLDANA, DIMENSÕES DE 72 X 72 MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO | UNID | 100 |  |  |  | 0
132 | 002.002.715 | KIT DE PROTEÇÃO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A | UNID | 25 |  |  |  | 0
133 | 002.002.956 | LÂMPADA DE LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UNID | 100 |  |  |  | 0
134 | 002.002.957 | LÂMPADA DE LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UNID | 100 |  |  |  | 0
135 | 002.002.828 | LAMPADA LED TUBULAR BILVOT 9/10W, BASE G13 | UNID | 100 |  |  |  | 0
136 | 002.002.806 | LUMINARIA LED QUADRADA, SOBREPOR, DE 15W A 24W FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LLM, 220V | UNID | 50 |  |  |  | 0
137 | 002.002.807 | LUMINARIA LED RETANGULAR, SOBREPOR, DE 35W A 41W FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, 220V | UNID | 50 |  |  |  | 0
138 | 002.002.808 | LUVA ELETRODUTO GALVANIZADO 1.1/4" COM ROSCA | UNID | 50 |  |  |  | 0
139 | 002.002.809 | LUVA ELETRODUTO GALVANIZADO 2.1/2" COM ROSCA | UNID | 50 |  |  |  | 0
140 | 002.002.811 | LUVA ELETRODUTO PVC 1.1/4" COM ROSCA | UNID | 50 |  |  |  | 0
141 | 002.002.812 | LUVA ELETRODUTO PVC 2.1/2" COM ROSCA | UNID | 50 |  |  |  | 0
142 | 002.002.815 | MODULO INTERRUPTOR PARALELO 10A 250V | UNID | 50 |  |  |  | 0
143 | 002.002.814 | MODULO INTERRUPTOR SIMPLES 10A 250V | UNID | 50 |  |  |  | 0
144 | 002.002.009 | MODULO TOMADA 2P+T 10A 250V | UN | 50 |  |  |  | 0
145 | 002.002.818 | MODULO TOMADA 2P+T 10A COLORIDO (VERMELHA) 250V | UNID | 50 |  |  |  | 0
146 | 002.002.817 | MODULO TOMADA 2P+T 20 250V | UNID | 50 |  |  |  | 0
147 | 002.002.958 | MULTIMETRO DIGITAL- | UNID | 1 |  |  |  | 0
148 | 002.002.819 | PASSADOR DE FIO 20 MT, PONTO DE METAL | UNID | 50 |  |  |  | 0
149 | 002.002.820 | PINO MACHO 3P 10A | UNID | 30 |  |  |  | 0
150 | 002.002.516 | PINO MACHO 3P 20A | UNID | 30 |  |  |  | 0
151 | 002.002.827 | PLACA CEGA/ESPELHO 4X2 PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UNID | 30 |  |  |  | 0
152 | 002.002.829 | PLACA CEGA/ESPELHO 4 X 4 PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UNID | 30 |  |  |  | 0
153 | 002.002.821 | PLACA/ESPELHO 1 POSTO 4X2 PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UNID | 30 |  |  |  | 0
154 | 002.002.822 | PLACA/ESPELHO 2 POSTOS 4X2 PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UNID | 30 |  |  |  | 0
155 | 002.002.823 | PLACA/ESPELHO 2 POSTOS 4X4 PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UNID | 30 |  |  |  | 0
156 | 002.002.824 | PLACA/ESPELHO 3 POSTOS 4X2 PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UNID | 30 |  |  |  | 0
157 | 002.002.825 | PLACA/ESPELHO 4 POSTOS 4X4 PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UNID | 30 |  |  |  | 0
158 | 002.002.826 | PLACA/ESPELHO 6 POSTOS 4X4 PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UNID | 30 |  |  |  | 0
159 | 002.002.830 | PLACA/ESPELHO C/ FURO 4X2 PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UNID | 30 |  |  |  | 0
160 | 002.002.831 | PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTÊNCIA MAXIMA 60W (NÃO INCLUI LÂMPADA) | UNID | 50 |  |  |  | 0
161 | 002.002.518 | PLUGUE FEMEA 2P+T 10A | UNID | 30 |  |  |  | 0
162 | 001.001.394 | PORTEIRO ELETRONICO COM 1 INTERFONE | UNID | 5 |  |  |  | 0
163 | 002.002.832 | PULSADOR CAMPAINHA 10A 250V CONJUNTO COMPLETO PARA EMBUTIR 4"X2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UNID | 5 |  |  |  | 0
164 | 002.002.960 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA/NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN | UNID | 3 |  |  |  | 0
165 | 002.002.961 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA/NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN | UNID | 3 |  |  |  | 0
166 | 002.002.962 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA/NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN | UNID | 3 |  |  |  | 0
167 | 002.002.839 | REFLETOR LED 10W - BIVOLT | UNID | 50 |  |  |  | 0
168 | 002.002.840 | REFLETOR LED 30W - BIVOLT | UNID | 50 |  |  |  | 0
169 | 002.002.841 | REFLETOR LED 50W - BIVOLT | UNID | 50 |  |  |  | 0
170 | 002.002.842 | RELÊ TERMICO BIMETAL PARA USO EM MOTORES TRIFASICOS, TENSÃO 380V, POTENCIA ATÉ 15 CV, CORRENTE NOMINAL MAXIMA 22 A | UNID | 10 |  |  |  | 0
171 | 002.002.602 | SEALTUBLE 1" | M | 200 |  |  |  | 0
172 | 002.002.603 | SEALTUBLE 1/1/2" | M | 200 |  |  |  | 0
173 | 002.002.604 | SEALTUBLE 2" | M | 200 |  |  |  | 0
174 | 002.002.054 | SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS | UNID | 50 |  |  |  | 0
175 | 002.002.846 | SOQUETE DE PVC/TERMOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPAS | UNID | 50 |  |  |  | 0
176 | 002.002.843 | SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60W | UNID | 50 |  |  |  | 0
177 | 002.002.844 | SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60W | UNID | 50 |  |  |  | 0
178 | 002.002.845 | SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2", PARA 3 MODULOS PARA INSTAL. DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | UNID | 50 |  |  |  | 0
179 | 002.002.847 | SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X4", PARA 6 MODULOS PARA INSTAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UNID | 50 |  |  |  | 0
180 | 002.002.848 | TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO DE 10MM², 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6 | UNID | 50 |  |  |  | 0
181 | 002.002.849 | TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM², 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6 | UNID | 50 |  |  |  | 0
182 | 002.002.850 | TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25MM², 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M8 | UNID | 50 |  |  |  | 0
183 | 002.002.851 | TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM², 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSOS DE FIXAÇÃO M8 | UNID | 50 |  |  |  | 0
184 | 002.002.852 | TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM², 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M8 | UNID | 50 |  |  |  | 0
185 | 002.002.853 | TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM², 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M10 | UNID | 50 |  |  |  | 0
186 | 002.002.854 | TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM², 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M12 | UNID | 50 |  |  |  | 0
187 | 002.002.856 | TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO DE 16MM | UNID | 50 |  |  |  | 0
188 | 002.002.857 | TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO DE 25MM | UNID | 50 |  |  |  | 0
189 | 002.002.858 | TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO DE 35MM | UNID | 50 |  |  |  | 0
190 | 002.002.859 | TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO DE 50MM | UNID | 50 |  |  |  | 0
191 | 002.002.855 | TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO DE 6 ATÉ 10MM² | UNID | 50 |  |  |  | 0
192 | 002.002.860 | TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO DE 70MM | UNID | 50 |  |  |  | 0
193 | 002.002.861 | TOMADA BARRA TRIPLA 10 A - TOMADA ELETRICA - TERMOPLASTICO | UNID | 10 |  |  |  | 0
194 | 002.002.862 | TOMADA DUPLA EMBUTIR 2P + T 10A 250V, PADRÃO BRASILEIRO, EM TERMOPLASTICO | UNID | 50 |  |  |  | 0
195 | 002.002.863 | TOMADA EMBUTIR 2P + T 10A 250V, PADRÃO BRASILEIRO, EM TERMOPLASTICO | UNID | 50 |  |  |  | 0
196 | 002.002.864 | TOMADA EMBUTIR 2P + T 20A 250V, PADRÃO BRASILEIRO, EM TERMOPLASTICO | UNID | 50 |  |  |  | 0
197 | 002.002.865 | TOMADA SOBREPOR 2P + T 10A 250V, PADRÃO BRASILEIRO, EM TERMOPLASTICO | UNID | 50 |  |  |  | 0
198 | 002.002.870 | TUBO ELETRODUTO ROSC. 1 1/4" PVC RIGIDO | M | 300 |  |  |  | 0
199 | 002.002.867 | TUBO ELETRODUTO ROSC. 1" PVC RIGIDO | M | 300 |  |  |  | 0
200 | 002.002.868 | TUBO ELETRODUTO ROSC. 1/1/2" PVC RIGIDO | M | 300 |  |  |  | 0
201 | 002.002.869 | TUBO ELETRODUTO ROSC. 1/2 PVC RIGIDO | M | 300 |  |  |  | 0
202 | 002.002.866 | TUBO ELETRODUTO ROSC. 3/4 PVC RIGIDO | M | 300 |  |  |  | 0
203 | 002.002.873 | VENTILADOR PAREDE 3 PÁS, BIVOLT - DIAMETRO MINIMO 45 CM E MAXIMO 61 CM | UNID | 30 |  |  |  | 0
[7 empty] | Total da Proposta | 0
Atenção! Planilha bloqueada. Preencher apenas os campos referentes aos dados da proposta.