DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

1. ÁREA REQUISITANTE DA DEMANDA

Área Requisitante: Departamento de Cultura

Responsável pela Demanda: Eloize Ellen Silva de Souza.

Cargo: Diretora do Departamento de Cultura.

E-mail: turismo@ibirarema.sp.gov.br

2. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

Aquisição de aparelhos de ar-condicionado tipo Split Hi-Wall, sendo 2 (duas) unidades de 18.000 BTU/h e 1 (uma) unidade de 24.000 BTU/h, destinados à climatização do Espaço Cultural de Ibirarema, conforme as quantidades, especificações e requisitos técnicos integrantes do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e do Termo de Referência (TR) que instruem este processo.

| ITEM | UNID. | QUANT. | DESCRIÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | UN | 2 | Ar-condicionado tipo Split Hi-Wall, capacidade nominal de 18.000 BTU/h, ciclo frio, tecnologia inverter, 220V/60Hz, monofásico, refrigerante ecológico R-32, classe de eficiência energética "A", serpentina em cobre com proteção anticorrosiva (Bluefin/Goldenfin ou equivalente), controle remoto, função turbo, desumidificação, swing, timer, reinício automático, autodiagnóstico, função iFeel (ou equivalente) e conectividade Wi-Fi/Bluetooth. Referência de mercado: Gree, modelo GWC18ATD-D6DNA1A, admitida marca/modelo similar de qualidade igual ou superior. Fornecimento e instalação no Espaço Cultural de Ibirarema. |
| 02 | UN | 1 | Ar-condicionado tipo Split Hi-Wall, capacidade nominal de 24.000 BTU/h, ciclo frio, tecnologia inverter, 220V/60Hz, monofásico, refrigerante ecológico R-32, classe de eficiência energética "A", serpentina em cobre com proteção anticorrosiva (Bluefin/Goldenfin ou equivalente), controle remoto, função turbo, desumidificação, swing, timer, reinício automático, autodiagnóstico, função iFeel (ou equivalente) e conectividade Wi-Fi/Bluetooth. Referência de mercado: Gree, modelo GWC24ATE-D6DNA1A, admitida marca/modelo similar de qualidade igual ou superior. Fornecimento e instalação no Espaço Cultural de Ibirarema. |

3. JUSTIFICATIVA

O Espaço Cultural de Ibirarema não dispõe de climatização adequada em seus ambientes, o que compromete o conforto térmico de servidores, alunos de oficinas culturais e do público que frequenta o local, além de colocar em risco a conservação de instrumentos musicais, equipamentos de som e demais materiais sensíveis à variação de temperatura e umidade. Nos períodos de temperaturas mais elevadas, a ausência de climatização inviabiliza ou prejudica a plena realização dos ensaios, apresentações, oficinas e demais atividades culturais desenvolvidas no espaço. Dessa forma, a presente aquisição faz-se necessária para assegurar condições ambientais adequadas à fruição cultural e à preservação do patrimônio público municipal, em atenção aos princípios da eficiência e do interesse público.

4. RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS

Pretende-se, com a presente aquisição, proporcionar ambiente climatizado e confortável para a realização das atividades culturais desenvolvidas no Espaço Cultural de Ibirarema, contribuindo para a preservação dos equipamentos e instrumentos ali utilizados, para a valorização da cultura local e para a melhoria das condições de atendimento à população e aos servidores que utilizam o espaço.

5. PREVISÃO DA DATA DE ENTREGA

Estima-se a entrega dos equipamentos no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da assinatura do contrato ou do recebimento da nota de empenho/ordem de fornecimento, devendo o início da execução ocorrer imediatamente após a formalização do ajuste.

6. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Gestor de Contrato: Eloize Ellen Silva de Souza

CPF: 481.942.348-75

Cargo: Diretora de Cultura

Fiscal de Contrato: Layra Eduarda Alves Negrero

CPF: 476.309.708-38

Cargo: Escriturário

7. DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

Aprovo a continuidade do procedimento destinado à referida contratação, considerando sua aderência aos objetivos estratégicos do Município de Ibirarema, bem como às necessidades da área requisitante.

Ibirarema, 15 de setembro de 2026.

_____________________________________

ELOIZE ELLEN SILVA DE SOUZA

Diretora do Departamento de Cultura.