ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

IDENTIFICAÇÃO DO PEDIDO

Número da Requisição: 51/2026

1. SETOR REQUISITANTE/ÁREA TÉCNICA

| Área Requisitante/Área Técnica | Responsável |
| --- | --- |
| Departamento de Cultura de Ibirarema/SP | Eloize Ellen Silva de Souza |

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Em atendimento ao artigo 10, inciso I do Decreto Municipal nº 007/2024, o Estudo Técnico Preliminar tem por objeto a aquisição de aparelhos de ar-condicionado tipo Split Hi-Wall, sendo 2 (duas) unidades de 18.000 BTU/h e 1 (uma) unidade de 24.000 BTU/h, para satisfazer a seguinte necessidade:

O Espaço Cultural de Ibirarema não dispõe de climatização adequada em seus ambientes, o que compromete o conforto térmico de servidores, alunos de oficinas culturais e do público que frequenta o local, além de colocar em risco a conservação de instrumentos musicais, equipamentos de som e demais materiais sensíveis à variação de temperatura e umidade. Nos períodos de temperaturas mais elevadas, a ausência de climatização inviabiliza ou prejudica a plena realização dos ensaios, apresentações, oficinas e demais atividades culturais desenvolvidas no espaço, o que evidencia o interesse público na presente aquisição.

3. DO PLANEJAMENTO PRÉVIO

Enquanto não for elaborado ou finalizado o Plano Anual de Contratações do município adotar a seguinte justificativa:

A aquisição pretendida segue as bases e alinhamento com o planejamento estratégico da Administração Pública Municipal e encontra-se de acordo com as diretrizes da Lei Orçamentária Anual, sem prejuízo de outros instrumentos de planejamento institucional.

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Para a adequada solução das necessidades administrativas pontuadas preliminarmente, a contratação/aquisição pretendida deverá atender os seguintes requisitos mínimos:

4.1. Padrões mínimos de qualidade: equipamentos novos, de primeiro uso, tipo Split Hi-Wall, ciclo frio, tecnologia Inverter, tensão 220V, refrigerante ecológico R-32, classe de eficiência energética "A", com certificação INMETRO/PROCEL, conforme especificações técnicas detalhadas no Termo de Referência.

4.2. Prazo de fabricação/validade: equipamentos novos e sem uso anterior, de fabricação recente, não sendo admitidos itens remanufaturados, recondicionados ou fora de linha.

4.3. Forma de acondicionamento do objeto: os equipamentos deverão ser entregues em embalagem original e lacrada do fabricante, sem indícios de violação, avaria ou reparo.

4.4. Prazo e local da entrega (plano de logística): entrega e instalação em até 30 (trinta) dias corridos, contados da assinatura do contrato/emissão da nota de empenho, diretamente no Espaço Cultural de Ibirarema.

4.5. Atendimento a critérios de sustentabilidade: equipamentos com classificação energética "A" (selo PROCEL) e gás refrigerante ecológico R-32, de baixo potencial de destruição da camada de ozônio e menor impacto no aquecimento global, em atenção aos critérios de sustentabilidade previstos na legislação.

4.6. Expectativa de funcionamento: uso contínuo/intermitente, conforme a demanda das atividades culturais desenvolvidas no local, com vida útil mínima compatível com bens permanentes desta natureza.

4.7. Certificações: certificação compulsória do INMETRO e selo PROCEL de eficiência energética classe "A".

4.8. Garantia de funcionamento: garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, sem prejuízo do prazo legal estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), além da garantia usualmente concedida pelo fabricante para o compressor.

5. QUANTIDADES ESTIMADAS DA CONTRATAÇÃO

Em atendimento ao que estabelece o artigo 10, inciso IV do Decreto Municipal nº 007/24, para satisfazer integralmente as necessidades administrativas e atender o interesse público envolvido, as quantidades envolvidas na futura aquisição foram apuradas a partir da seguinte metodologia:

- Vistoria técnica realizada pelo Departamento de Cultura nos ambientes internos do Espaço Cultural de Ibirarema, com identificação dos cômodos/áreas que carecem de climatização;

- Verificação de que os ambientes identificados demandam a instalação de 3 (três) equipamentos de ar-condicionado, sendo 2 (duas) unidades de 18.000 BTU/h e 1 (uma) unidade de 24.000 BTU/h, quantitativos suficientes e adequados às dimensões dos ambientes a serem climatizados, tratando-se de aquisição pontual de bem permanente, sem histórico de aquisições anteriores da mesma natureza.

Não aplicável – quantitativo apurado mediante vistoria técnica direta dos ambientes do Espaço Cultural de Ibirarema (aquisição pontual de bem permanente, sem série histórica de consumo).

Dessa forma, a presente aquisição deverá compreender os itens e respectivos quantitativos estimados mapeados na tabela constante do item 5 deste Estudo Técnico Preliminar.

| ITEM | UNID. | QUANT. | DESCRIÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | UN | 2 | Ar-condicionado tipo Split Hi-Wall, capacidade nominal de 18.000 BTU/h, ciclo frio, tecnologia inverter, 220V/60Hz, monofásico, refrigerante ecológico R-32, classe de eficiência energética "A", serpentina em cobre com proteção anticorrosiva (Bluefin/Goldenfin ou equivalente), controle remoto, função turbo, desumidificação, swing, timer, reinício automático, autodiagnóstico, função iFeel (ou equivalente) e conectividade Wi-Fi/Bluetooth. Referência de mercado: Gree, modelo GWC18ATD-D6DNA1A, admitida marca/modelo similar de qualidade igual ou superior. Fornecimento e instalação no Espaço Cultural de Ibirarema. |
| 02 | UN | 1 | Ar-condicionado tipo Split Hi-Wall, capacidade nominal de 24.000 BTU/h, ciclo frio, tecnologia inverter, 220V/60Hz, monofásico, refrigerante ecológico R-32, classe de eficiência energética "A", serpentina em cobre com proteção anticorrosiva (Bluefin/Goldenfin ou equivalente), controle remoto, função turbo, desumidificação, swing, timer, reinício automático, autodiagnóstico, função iFeel (ou equivalente) e conectividade Wi-Fi/Bluetooth. Referência de mercado: Gree, modelo GWC24ATE-D6DNA1A, admitida marca/modelo similar de qualidade igual ou superior. Fornecimento e instalação no Espaço Cultural de Ibirarema. |

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Dentre as possíveis soluções no mercado, dada a natureza do objeto e sua destinação, a solução apresentada se mostra suficiente para atender satisfatoriamente a demanda, visto que a aquisição pretendida se destina a:

- Prover o Espaço Cultural de Ibirarema de equipamentos de climatização (ar-condicionado tipo Split Hi-Wall), cujas especificações técnicas usuais de mercado e disponibilidade de fornecedores foram confirmadas por meio de pesquisa direta de preços junto a empresas do ramo pertinente. As especificações técnicas foram definidas de maneira a atender aos padrões usuais constantes no mercado, sem restrição indevida à competitividade, admitindo-se marca/modelo similar de qualidade igual ou superior à referência utilizada.

- Por se tratar de aquisição pontual de bem permanente, de reduzida quantidade e valor estimado, e não de item de consumo frequente e continuado, verifica-se que a solução mais adequada é a aquisição direta dos equipamentos, mediante dispensa de licitação em razão do valor, nos termos do art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, não se revelando necessária a adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP), próprio para itens de consumo frequente e entrega fracionada.

A definição pela aquisição direta, e não pelo SRP, também se justifica pela conveniência de concentrar o fornecimento, a instalação e a garantia dos equipamentos em um único fornecedor, favorecendo a uniformidade técnica dos aparelhos instalados e facilitando a fiscalização contratual e a assistência técnica pós-entrega.

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O custo estimado total da contratação é de R$ 11.199,00 (onze mil, cento e noventa e nove reais), conforme custos unitários apostos na tabela constante do item 1 deste Termo de Referência, obtido a partir de pesquisa direta de preços de mercado realizada junto a 3 (três) fornecedores especializados no ramo pertinente ao objeto, em conformidade com o art. 23 da Lei nº 14.133/2021.

8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

O presente estudo refere-se à aquisição de aparelhos de ar-condicionado tipo Split Hi-Wall, descritos tecnicamente no Termo de Referência, destinados à climatização do Espaço Cultural de Ibirarema, contemplando o fornecimento, a instalação e a garantia dos equipamentos como solução como um todo, considerado o ciclo de vida do objeto.

9. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

O objeto a ser adquirido, embora fisicamente composto por unidades individuais, deve ser tratado de forma unificada em um único item/fornecedor, tendo em vista a conveniência técnica e econômica de assegurar padronização entre os equipamentos instalados no mesmo ambiente, unicidade da garantia e da assistência técnica, bem como economia de escala na instalação. Por tal razão, sugere-se o não parcelamento do objeto em itens/lotes distintos.

10. DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Sem prejuízo dos elementos e requisitos indispensáveis da aquisição já expostos, pretende-se proporcionar ambiente climatizado e adequado à realização das atividades culturais desenvolvidas no Espaço Cultural de Ibirarema, contribuindo para a preservação dos equipamentos e instrumentos ali utilizados e para a melhoria do atendimento à população, exigindo-se do fornecedor contratado o atendimento aos requisitos de economicidade, eficácia, eficiência e melhor aproveitamento dos recursos públicos.

11. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO

A presente contratação requer por parte da administração pública o acompanhamento de profissional qualificado para analisar, julgar e receber os materiais solicitados, de forma a verificar que todas as especificações técnicas e exigências solicitadas foram cumpridas.

12. CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES

Diante do levantamento das necessidades da contratação acompanhada dos demais elementos que consolidam o presente estudo técnico preliminar, analisando a solução como um todo e o ciclo de vida do objeto, não se faz necessária demais contratações correlata/interdependentes para a viabilidade da contratação pretendida.

13. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Com o objetivo de atender a preceitos legais e constitucionais que exige do Poder Público, a partir de competência concorrente entre a União, Estados, Municípios e Distrito Federal a proteção, manutenção e preservação do meio ambiente, com o combate à poluição em qualquer de suas formas, a presente contratação deve manter critérios de sustentabilidade nas aquisições e contratações, sendo dever do contratado a atuação na execução e prestação de serviços públicos de acordo com boas práticas de sustentabilidade.

No entanto, apesar do dever intrínseco imposto aos fornecedores de serviços, bens e produtos à Administração Pública, a presente contratação não vislumbra possíveis impactos ambientais.

14. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Após percorrer pelos elementos obrigatórios do Estudo Técnico Preliminar, atendendo o Decreto Municipal nº 007/24 que regulamenta o artigo 18 § 1º da Lei 14.133/2021, o setor requisitante, por meio de agente competente para a realização do planejamento das contratações públicas no Departamento de Cultura, consoante o inciso XIII, art. 8º do decreto municipal mencionado, com base neste Estudo Técnico Preliminar, assim se manifesta sobre a contratação em análise:

Declaro que é Viável a presente contratação.

Ibirarema, 15 de setembro de 2026.

_______________________________________

ELOIZE ELLEN SILVA DE SOUZA

Diretora do Departamento de Cultura.