FORMULÁRIO PADRÃO DE PROPOSTA

Processo Licitatório nº 67/2026.

Dispensa nº 16/2026.

DADOS DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ: ___________________________ INSCR. ESTADUAL:

ENDEREÇO:

CIDADE: ______________________ ESTADO: ____________ FONE:

DADOS PARA EVENTUAL ASSINATURA DO CONTRATO E PREENCHIMENTO DO TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO DO TCE:

NOME:

CARGO:

CPF: ______________________________ RG:

DATA DE NASCIMENTO:

ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO:

E-MAIL INSTITUCIONAL:

E-MAIL PESSOAL:

TELEFONE(S):

1. OBJETO: Aquisição de aparelhos de ar-condicionado tipo Split Hi-Wall, sendo 2 (duas) unidades de 18.000 BTU/h e 1 (uma) unidade de 24.000 BTU/h, com fornecimento e instalação no Espaço Cultural de Ibirarema, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

| ITEM | UNID. | QUANT. | DESCRIÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Un | 2 | Ar-condicionado tipo Split Hi-Wall, capacidade nominal de 18.000 BTU/h, ciclo frio, tecnologia inverter, 220V/60Hz, monofásico, refrigerante ecológico R-32, classe de eficiência energética "A", serpentina em cobre com proteção anticorrosiva (Bluefin/Goldenfin ou equivalente), controle remoto, função turbo, desumidificação, swing, timer, reinício automático, autodiagnóstico, função iFeel (ou equivalente) e conectividade Wi-Fi/Bluetooth. Referência de mercado: Gree, modelo GWC18ATD-D6DNA1A, admitida marca/modelo similar de qualidade igual ou superior. Fornecimento e instalação no Espaço Cultural de Ibirarema. | R$ ----- | R$ ----- |
| 02 | Un | 1 | Ar-condicionado tipo Split Hi-Wall, capacidade nominal de 24.000 BTU/h, ciclo frio, tecnologia inverter, 220V/60Hz, monofásico, refrigerante ecológico R-32, classe de eficiência energética "A", serpentina em cobre com proteção anticorrosiva (Bluefin/Goldenfin ou equivalente), controle remoto, função turbo, desumidificação, swing, timer, reinício automático, autodiagnóstico, função iFeel (ou equivalente) e conectividade Wi-Fi/Bluetooth. Referência de mercado: Gree, modelo GWC24ATE-D6DNA1A, admitida marca/modelo similar de qualidade igual ou superior. Fornecimento e instalação no Espaço Cultural de Ibirarema. | R$ ----- | R$ ----- |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  | R$ ----- |

Condições para Pagamento:

Prazo de Entrega:

Validade da Proposta:

Declaramos que disponibilizamos a Conta Bancária nº _________________, Agência nº _______________, no Banco ___________________, para                                 recebimento dos pagamentos efetuados pela Prefeitura Municipal de Ibirarema em nome da empresa.

Disponibilizamos como meios de comunicação o (s) e-mail (s): ____________________________________, e telefone (s) e/ou fax: _______________________, para recebimento de pedidos e/ou quaisquer outras comunicações necessárias.

Desde já, DECLARAMOS ainda que quaisquer alterações (Conta bancária, telefones, e-mails, endereço, Razão Social, Quadro de Sócios, alterações na junta comercial, etc.) ocorridas durante a vigência do Contrato/Ata de Registro de Preços, serão comunicadas, no prazo máximo de 07 (sete) dias, para que não haja futuros transtornos.

NOTA:

1.1. Os preços propostos deverão ser orçados pelo valor total, já computado os impostos, taxas e demais encargos.

_____/_____/_____

_____________________________

(Assinatura e Identificação)